ANEXA 8

FORMULAR

Descrierea detaliată a proiectului

(parte componentă a Anexei nr.4 la Regulamentul Fondului)

Versiunea 1.3: septembrie2014

MODIFICAT

DECIZIA CA AL FONDULUI DIN 02 IUNIE 2015, PV NR. 32

Denumirea instituției:				______________________________________________

Reprezentantul instituției:			______________________________________________

Semnătura reprezentantului instituției:	______________________________________________             L.Ș

Data depunerii la Fond:			______________________________________________

# Observații generale

Prezentul Formular trebuie să fie completat de către Solicitanții de finanțare care au trecut de etapa de evaluare și aprobare inițială a proiectului și depun documentele pentru următoarea etapă – evaluarea și aprobarea prealabilă a proiectului.

Acest formular ghidează Solicitantul să prezinte “Detalii tehnice și costul proiectului” care reprezintă o parte integrantă a Anexei 4“Descrierea Detaliată a Proiectului” la Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului pentru Eficiență Energetică, aprobat prin Hotărârea Guvernului №401 din 12 iunie 2012. Astfel, Formularul reprezintă Capitolul 2.5 din “Descrierea Detaliată a Proiectului”. După completarea acestui Formular, el poate fi prezentat ca un document separat și atașat la “Descrierea Detaliată a Proiectului”.

Acest Formular a fost elaborat în așa mod ca Fondul să dispună de toată informația necesară pentru evaluare și contractare. Formularul poate părea complicat, deoarece cuprinde toate cazurile posibile din proiecte, inclusiv cele mai complexe. În practică, propunerile de proiect nu includ toate combinațiile posibile de măsuri. Prin urmare, majoritatea secțiunilor și tabelelor a acestui formular nu vor fi utilizate de către Solicitanții și completarea lor va fi destul de simplă.

Formularul, alături de documentația de deviz sunt printre cele mai importante documente care trebuie să fie prezentate Fondului la etapa de evaluare și aprobare prealabilă a proiectului. Aceste 2 documente vor fi anexate la Contractul de grant în cazul în care propunerea de proiect va fi aprobată spre finanțare. Prin urmare, ele trebuie să fie completate corect și să fie complete. Solicitantul este pe deplin responsabil de conținutul lor.

Trebuie de menționat că acest document trebuie să:

Conțină o descriere clară, adecvată și concretă a situației existente și a măsurilor tehnice care vor fi implementate, împreună cu specificațiile tehnice minime a acestora (vezi la fel Anexa 4 / Partea B);

Conțină cantități finale exacte care se referă la implementarea măsurilor de EE/SER (volume, sulfați, capacități etc.). Aceste cantități vor fi incluse în Contractul de grant, în cazul în care proiectul va fi aprobat spre finanțare, costul oricărei abateri va fi suportat de către beneficiar;

Conțină volumul investițiilor și costuri finale. Aceste costuri vor fi incluse în Contractul de grant, în cazul dacă proiectul va fi aprobat spre finanțare, Fondul nu va accepta creșterea retroactivă a contribuției sale la costurile de investiții.

La fel trebuie de menționat că:

Conținutul documentației de deviz (cantități și costuri) trebuie să fie în strictă concordanță cu conținutul acestui document.

Dacă există abateri de la ipoteze de bază stabilite de către Fond, Solicitantul trebuie să explice și să justifice abaterile, altfel Fondul poate respinge propunerea sau poate folosi ipoteze proprii pentru evaluare.

Acest Formular a fost elaborat în așa mod încât:

să fie suficient de complet, ca Fondul să poată obține suficiente informații pentru a efectua o evaluare obiectivă și să aibă posibilitatea de a oferi comentariile și recomandările necesare către Solicitant;

să fie cât mai simplu posibil, pentru a facilita completarea acestuia de către Solicitant.

O analiză atentă a acestui document, precum și a celorlalte Anexe relevante ale prezentului Apel, va permite Solicitantului să pregătească și să prezinte o "Descriere detaliată a  proiectului" de bună calitate.

- Acest Formular conține instrucțiuni detaliate de completare, [prezentate cu caractere italice].

CERINȚE GENERALE

În capitolele care descriu măsurile de EE aferente SIP nu se permite să se facă trimiteri la anumite produse, echipamente sau materiale, folosind numele lor de brand comercial (marcă comercială) sau numele furnizorului. Aceasta contravine regulilor privind achizițiile publice. Măsurile vor fi descrise strict prin prisma tehnologiei și tipului/descrierii tehnice/specificațiilor a materialelor și echipamentelor propuse ca părți componente ale proiectului.

OBSERVAȚII IMPORTANTE:

Solicitantul va complet a celulele din tabele, marcate în culoare gri(acolo unde este cazul)și poate adăuga comentarii suplimentare la sfârșitul fiecărui tabel.

Solicitantul poate adăuga rânduri în tabelele existente sau să insereze tabele deja completate (dacă este necesar).

Acest formular utilizează Coduri și Simboluri pentru menționarea elementelor. Același Cod trebuie să fie utilizat în întregul Formular atunci când se face referire la un anumit element.

Vă rugăm să vizitați frecvent site-ul web al Fondului de EE pentru informații și ghiduri actualizate.

## TERMINOLOGIE

- C.I.E. - Comisia Internationala de Iluminat.

- Sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi/spectacol/sport/circulaţiei/ a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde:

  - reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;

  - stâlpi de susţinere a reţelei cu fundaţiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinaţi exclusiv iluminatului public;

  - posturi de transformare si cutii de distribuţie aeriene, supraterane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public;

  - echipamente de comandă, automatizare, măsurare şi control;

  - corpuri de iluminat echipate cu surse de lumină corespunzătoare, console şi accesorii.

- Sistem de iluminat public functional (eligibil) – Sistemul de iluminat pentru care este prezentat Contractul de furnizare a energiei electrice destinata iluminatului public precum și există cheltueli anuale de exploatare, sau este prezentat Avizul de racordare eliberat de operatorii de distribuție a energiei electrice cu toate condițiile tehnice  pentru iluminat public.

- Aparat/corp de iluminat -aparatul de iluminat ce serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la reţeaua de alimentare, care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de lumină.

- Caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica;

- Fise tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, luminotehnica (fotometria);

- Factor de mentinere a fluxului luminos - raportul intre fluxul luminos al unei lampi la un moment dat al vietii sale si fluxul luminos inițial, lampa funcționând in condițiile specificate;

- Iluminare (E) - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafața si aria respectiva;

- Iluminare medie (Em) –valoarea medie a iluminării orizontale pe suprafața drumului. ;

- Iluminare minima Emin) – cea mai scăzută iluminare de pe suprafața drumului;

- Uniformitate generala a iluminării U0(E) – raportul dintre valoarea ce  mai scăzută și valoarea medie;

- Indice de creștere a pragului  orbirii (TI) – măsurarea pierderii vizibilității provocate de orbirea fiziologică/ de disconfort de la aparatele de iluminat ale instalației de iluminat public;

- Raportul de continuitate (al iluminării părții carosabile a unui drum)(SR) –raportul dintre iluminarea medie pe benzi situate în exteriorul marginilor carosabilului șoselei și iluminarea medie pe benzi situate în interiorul acestor margini; .

- Corpuri de iluminat de tip LED – sunt lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED-uri), ca sursă de lumină;

- Luminanţă (L) – raportul dintre intensitatea elementară emisă către ochiul observatorului şi suprafața aparentă de emisie [cd.m-2].

- Luminanță maximă (Lmax) – cea mai mare valoare luminanţei de pe suprafaţa avută în vedere şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier.

- Luminanţă medie (Lm) – valoarea medie a luminanței pe suprafața de drum carosabil.

- Luminanţă minimă (Lmin) – cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţade calcul;.

- Nivel de iluminare/nivel de luminanţă – nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei.

- Uniformitate generală a luminanţeiUo(L]- r)aportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul.

- Uniformitatea longitudinală (a luminanţei suprafeței unei părți carosabile) Ul[L]– raportul între luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier.

- Punct de aprindere (PA) - ansamblu fizic unitar ce poate contine, după caz, echipamentul deconectare/conectare, protecție, comanda, automatizare, măsura si control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public.

- Curba fotometrică (CFM) a corpului de iluminat - caracterizează  repartizarea spațială a fluxului emis de sursele de lumină a corpului de iluminat şi determină parametrii principali pentru alegerea corpului de iluminat şi realizarea calculelor fotometrice. Este o curbă polară (cu polul în centrul luminos) reprezentând locul geometric al vârfurilor vectorilor intensității luminoase în plane care trec prin centrul luminos.

## CUPRINS

1. Informații generale despre proiect

1.1 Descrierea sistemului de iluminat public existent

1.2 Definirea și clasificarea obiectivelor

1.3 Descrierea obiectivelor

2. Descrierea măsurilor de EE (după investiție)

2.1 Scenariu pentru atingerea obiectivului investiției

2.2Calcule luminotehnice

2.3Descrierea constructivă și funcțională

2.4Descrierea echipamentului solicitat

3.Definirea volumului lucrărilor necesare pentru implementarea măsurilor de EE

4. Măsuri de management energetic

5.Asistență tehnică

6. Devizul de cheltuieli

6.1Deviz de cheltuieli (măsuri de EE)

6.2Deviz de cheltuieli (măsuri aferente liniilor 0.4 kV)

6.3Deviz de cheltuieli (borderou de resurse)

6.4Catalog de prețuri unitare (formular desfășurat)

7. Eficiența energetică pentru varianta propusă

7.1Scenariul comparativ

7.2Scenariul de bază

7.3Concluzii

8. Rezumat al măsurilor propuse și costuri unitare

Abrevieri:

EE 	–eficiență energetică

SIP 	– sistem de iluminat public

SIPS 	– sistem iluminat public stradal

PL	– punct luminos (pilon, braț, corp de iluminat)

DIP	– descriere inițială de proiect

## Informații generale despre proiect

1.1 Descrierea sistemului de iluminat public existent

Descrierea generală a SIP, amplasamentul etc.;

Situația actuală a SIP, condițiile funcționării, Contractul de furnizare a energiei electrice destinată iluminatului public sau Aviz de racordare de la Furnizor (pentru iluminat public);

Schița tehnică: Plan general, plan de amplasare în zonă, profile longitudinale, profile transversale, Tabelul 1(prezentate în formă de Anexă obligatorie la Formular).

- Schițele și Tabelul 1 se anexează la Formular, sau

- Se face referință la Proiectul de execuție.

- Tabelul 1: Descrierea obiectivelor (Exemplu)

| № | Tip obiectiv | Denumirea | Lățimea străzii | Lungimea străzii | Amplasare piloni | Cant-te stâlpi suport | Distanta stâlp-drum | Corp de iluminat | Cant-te | Tip lampă | Înălțime PL | Distanța între piloni | Înveliș carosabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Str. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Str. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Str. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Str. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  Definirea și clasificarea obiectivelor:

- Tabelul 2: Clasificarea obiectivelor și normele de iluminat

| № | Tip obiect | Denumirea | Clasa de iluminat | Luminantamedie Lave/cd/m2 | Uniformitate generala U0 | Uniformitate longitudinal U1 | Creștereprag Ti | Iluminaremedie Eave lx | Tip înveliș carosabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.3 Descrierea obiectivelor

### Obiectivul 1 (Denumirea)

- Tabelul 3: Caracteristici generale ale Obiectivului 1

| Amplasament: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul general | SIP | Obiectivul specific(strada) |  |
| Anul construcției |  | Anul ultimei renovări majore [specificați pe scurt lucrările] |  |
| Parametrii geometrici - zona iluminată |  | Amplasarea pilonilor |  |
| Lungimea |  | amplasarea pilonilor |  |
| Lățimea |  | distanța de la partea carosabilă |  |
| tipul de îmbrăcăminte rutieră |  | distanțele între piloni |  |
|  |  | înălțimea PL/cantitatea pe pilon |  |
|  |  | dimensiunile și unghiul brațului. |  |
| Starea generală (proastă, acceptabilă, bună) |  | Clasificarea străzii, abateri de la valorile normative |  |
| Cantitatea, tipul, înălțime pilon |  | Stare pilon |  |
| Cantitatea, tipul, putere a corpurilor de iluminat instalate |  | Cantitatea, tipul, puterea corpurilor de iluminat în funcțiune |  |
| Rețea de alimentare aeriană / subterană |  | Tip cablu |  |
| Puncte de aprindere, starea |  | Puncte de control, starea |  |
| Sistem de comandă există/nu; tipul |  | Orele de funcționare, h |  |
| Putere instalată, kW |  |  |  |

..............................................

### Obiectivul 2(Denumirea)

[Copiați aici tabelul din capitolul de mai sus dacă doriți să descrieți mai multe obiective]

..............................................

## Descrierea măsurilor de EE (după investiție)

[Vă rugăm să definiți  măsurile de EE referitoare la toate obiectivele, în concordanță cu următoarele documente:

- Anexa 1: Măsuri eligibile și neeligibile aferente SIP;

Anexa 4: Instrucțiuni pentru Solicitanții de finanțare, specificații și cerințe tehnice minime față de măsurile de EE aferente SIP;

- Vă rugăm să respectați cerințele tehnice minime aferente fiecărei măsuri de EE selectate la toate obiectivele SIP. În cazul în care aceasta nu este fezabil din punct de vedere tehnic sau este foarte costisitor, vă rugăm să oferiți o explicație corespunzătoare. În caz contrar Fondul poate respinge propunerea de proiect ca neconformă.

- 2.1. Scenariu pentru atingerea obiectivului de investiții

Recomandări:

Etapa 1– cuantificarea cantitativă și calitativă la configurația existenta a structurii sistemului de iluminat public și identificarea unor soluții tehnico-funcționale în baza cărora se va realiza reabilitarea sistemului de iluminat public;

Etapa 2 – alegerea corpurilor de iluminat conform cerințelor din Tabelul 2 din prezentul formular și Anexa 4 la Apel.

- Se impune optimizarea parametrilor infrastructurii SIP astfel încât să se poată asigura și respecta condițiile impuse de clasa de iluminare a străzii sau a intersecției dar si de modificare a punctelor de aprindere astfel încât sa se optimizeze și consumul de energie electrică;

- Pentru realizarea reabilitării iluminatului public stradal din punct de vedere al locațiilor fixe de consum (stâlpi existenți) sunt necesare intervenții asupra punctelor luminoase cu înlocuirea corpurilor de iluminat existent pentru a asigura gradul de iluminare a zonelor conform clasificării lor.

- 2.2. Calcule luminotehnice

Vezi Anexa 5 la Apel: Calcule luminotehnice și corespunderea clasei obiectivului;

Vor fi prezentate calculele luminotehnice pentru fiecare obiectiv în parte; se acceptă selectarea obiectivelor în zone, când  parametrii geometrici sunt identici și obiectivele sunt clasificate la o clasă de iluminat;

Indicați programul în care au fost efectuate calculele luminotehnice; programul trebuie sa fie certificat de un organism internațional acreditat sau recunoscut de CIE;

Prezentați matricea de calcul în format “LDT” pentru verificare în programul DIALux;

Calculele luminotehnicese prezintă în formă de Anexa obligatorie la Formular;

Rezultatele calculelor se prezintă în formă de Anexa obligatorie la Formular.

- 2.3 Descrierea constructivă și funcțională

Descrieți măsurile principale de EE aferente SIP, care vor conduce la obținerea economiilor de energie;

Alte măsuri eligibile aferente SIP, stipulate în pct.4, Anexa 1 a Apelului;

Măsuri de management energetic aferente SIP.

- 2.4 Descrierea echipamentului solicitat

Să fie indicat numai echipamentul inclus în proiect

Corpuri de iluminat

Descrierea corpurilor de iluminat alese conform calculelor luminotehnice.

- Tabelul 4 Cantitatea, amplasarea si tipul corpurilor de iluminat

| № | Tip obiect | Denumirea | Clasa de IL | TIP corp de iluminat | Cantitatea buc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Strada |  |  |  |  |
| 2 | Aleea |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Amplasarea corpurilor de iluminat pe străzi este prezentată în formă de Anexă obligatorie la Formular.

Se prezintă fișe tehnice pentru fiecare echipament solicitat.

Pentru verificarea fișelor tehnice se acceptă doar corpuri de iluminat care corespund în totalitate cerințelor tehnice minime (stabilite în Anexa 4)și a căror caracteristici tehnice și luminotehnice sunt prezentate în mod public pe site-ul producătorului sau sunt prezentate ca documente în original, emise (broșuri tipărite) de producător în limba română, rusă sau engleză.

Stâlpi

- Descrierea

- Dimensiunile

Console și sisteme de prindere

- Dimensionarea conform calculelor luminotehnice, proiectului de execuție.

- Tip constructive utilizat

- Descrierea sistemului de prindere

- Schiță tehnică prezentată în formă de anexă la DDP

Cabluri, conductor, armatură

- Specificațiile tehnice minime prezentată în formă de anexă la DDP

- Construcție

- Date tehnice

- Standard de referință

Cutii de distribuție

- Descrierea

- Dimensiunile

Puncte de aprindere (PA)

- Punctele de aprindere care vor fi montate vor fi obligatoriu separate față de posturile de transformare ale furnizorului de energie electrica.

- Punctele de aprindere trebuie sa conțină cel puțin 2 compartimente: unul destinat

furnizorului de energie electrică pentru montarea echipamentelor de măsurare si unul destinat

operatorului de iluminat ce trebuie sa includă:

- partea de forță

- partea de automatizare

- Dimensiunile

- Descrierea funcțională

- Schema electrotehnica

- Schița tehnică prezentată în formă de anexă la DDP

- Amplasarea panourilor PA conform proiectului tehnic prezentată în formă de anexă la DDP

Aparate utilizate pentru reducerea consumului de energie pe timp de noapte

- Caracteristici tehnice

- Descriere funcțională

Echipament de gestiune (Management Energetic)

- Dimensiunile

- Descriere funcțională

- Schema de conectare

- Descrierea amplasării  echipamentului de gestiune conform proiectului tehnic

Garanții minime solicitate (pentru produse/echipamente):

- Aparate de iluminat

- Aparataj

- Cablu

- Lucrări

## Definirea volumului lucrărilor necesare pentru implementarea măsurilor de EE

# Volumul măsurilor principale de EE aferente SIP -  Obiectivul 1

# Denumirea obiectivului:________________________________

# Descrierea generala a lucrărilor preconizate_____________________________________

| Poz. | Denumire, lucrări | u.m. | cantitate |
| --- | --- | --- | --- |

# Volumul măsurilor principale de EE aferente SIP - Obiectivul 2

# Denumirea obiectivului:________________________________

# Descrierea generala a lucrărilor preconizate_____________________________________

| Poz. | Denumire, lucrări | u.m. | cantitate |
| --- | --- | --- | --- |

- Vă rugăm să descrieți pe scurt măsura și să explicați scopul ei

Volumul altor lucrări eligibile aferente  SIP la toate obiectivele

(linii 0.4 kV: renovare; extindere)

| Poz. | Denumire, lucrări | u.m. | cantitate |
| --- | --- | --- | --- |

## Măsuri de Management Energetic

- Vă rugăm să faceți cunoștință cu Anexa 1 / Capitolul 5 în care este prezentată informație suplimentară referitoare acestui tip de măsuri

- Vă rugăm să descrieți pe scurt măsura și să explicați scopul ei

Volumul măsurilor de Management Energetic

| Poz. | Denumire, lucrări | u.m. | cantitate |
| --- | --- | --- | --- |

## Asistență tehnică

- Costurile pentru asistența tehnică pot include: costul pentru auditul energetic și/sau studiul de fezabilitate, expertiza tehnică, asistența tehnică în cadrul licitațiilor pentru achiziții, costurile pentru proiectarea și supraveghere tehnică, costurile pentru obținerea licențelor necesare, alte costuri justificate pentru asistență tehnică a beneficiarului în timpul procedurilor de achiziții și implementare a lucrărilor.

| Asistență tehnică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codul | Descrierea |  | Cost total [Lei inclusiv TVA] | Observații/ Justificări |
| AT1 |  |  |  |  |
| AT2 |  |  |  |  |
| AT3 |  |  |  |  |
| AT4 |  |  |  |  |
| Cost Total inclusiv TVA [Lei] |  |  |  |  |

## Deviz de cheltuieli

- 6.1 Deviz local

- Formular nr.1 (WinSmeta 2000) unde vor fi introduce toate lucrările de modernizare aferente SIP, conform proiectului de execuție și Capitolul 3 și 4 al Formularului;

- 6.2 Deviz de cheltuieli (măsuri de EE)

- Devizul de cheltuieli elaborat conform legislației în vigoare Formular nr.7 (WinSmeta 2000);

- Devizul de cheltuieli trebuie să includă toate lucrările necesare pentru implementarea măsurilor principale  de EE aferente SIP, enumerate mai sus.

- 6.3Deviz de cheltuieli (alte măsuri aferente SIP – linii 0.4 kV)

- Formular nr.7 (WinSmeta 2000);

- Devizul de cheltuieli trebuie să includă toate lucrările necesare pentru implementarea altor măsuri aferente SIP pentru liniile de  0.4 kV enumerate mai sus.

- 6.4Deviz de cheltuieli (borderou de resurse)

- Formular nr.3 (WinSmeta 2000);

- Manopera;

- Materiale;

- Utilaje de construcție.

- 6.5Catalog de prețuri unitare (formular desfășurat)

- Formular nr.5 (WinSmeta 2000).

## Eficiența energetică pentru varianta propusă

# Instrucțiuni: Pentru a putea efectua calculele eficientizării consumului de energie electrică, cu condiția funcționarii SIP fără întreruperi pe timp de noapte, se examinează două scenarii de investiții, bazate pe diferite surse de lumină: a) investiție de reabilitare si modernizare bazată pe corpuri de iluminat cu sursa de lumina de tip LED (scenariul de bază, propus conform informațiilor prezentate în DDP), numit în continuare: scenariul de bază; b) investiție de reabilitare bazată pe corpuri de iluminat cu surse de lumină cu descărcare în vapori de mercur de înaltă presiune (HPM)1 (disponibile la moment pe piață), numit în continuare: scenariul comparativ (cu condiția corespunderii cerințelor normelor de iluminat pentru fiecare obiectiv). Pentru calculul perioadei de recuperare se utilizează diferența dintre costurile aferente corpurilor de iluminat ale scenariului de bază și scenariului comparativ, denumită: ”majorarea investiției”. Informații suplimentare: Durata de funcționare a sistemului de iluminat stradal, în conformitate cu Zona climaterică IV conform prevederilor Normelor de Amenajare a Instalațiilor Electrice este de 3877 ore pe an. Factorul de emisie pentru energia electrică din rețea acceptat constituie 0.4224 pentru perioada 2011-2017 inclusiv și 0.4434, pentru perioada de după anul 2018 inclusiv (Conform studiului publicat pe pagina web a oficiului Schimbarea Climei, care poate fi descărcat accesând linkul: http://www.clima.md/lib.php?l=ro&idc=243&).

# 1-     [modificat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

- 7.1 Scenariul comparativ

Informații: nu se completează Estimări privind alegerea puterii corpurilor de iluminat cu descărcare în vapori de mercur (HPM)1 corespunzător clasei de iluminat, care vor fi acceptate de FEE în procesul de evaluare a Propunerilor de proiecte pentru etapa II. În cazul în care în documentele depuse de solicitanții de finanțare vor fi prezentate calcule mai complexe din punct de vedere al bunelor practici inginerești, inclusiv argumentarea selectării corpurilor de iluminat (cu condiția corespunderii cerințelor normelor de iluminat pentru fiecare obiectiv), pentru scenariului comparativ, în baza caracteristicile fizice reale (lățimea carosabilului, înălțimea punctului de lumină, distanța dintre piloni, etc.) ale obiectivelor propuse spre finanțare, atunci FEE va accepta în procesul de evaluare și expertizare a proiectelor varianta propusă de solicitanți pentru scenariul respectiv. Trafic motorizat: căi rutiere; străzi. Clasa de iluminat; Luminanţa medie Lave/cd/m2; Uniformitatea generala U0; Uniformitatea longitudinală U1; Creștere prag Ti; Lampa HPM1 Pinst. ME1; 2,0; 0,4; 0,7; 10; 700W1. ME2; 1,5; 0,4; 0,7; 10; 400-700W1. ME3a; 1,0; 0,4; 0,7; 15; 400W1. ME3b; 1,0; 0,4; 0,6; 15; 400W1. ME3c; 1,0; 0,4; 0,5; 15; 400W1. ME4a; 0,75; 0,4; 0,6; 15; 250W1. ME4b; 0,75; 0,4; 0,5; 15; 250W1. ME5; 0,5; 0,35; 0,4; 15; 160W1. ME6; 0,3; 0,35; 0,4; 15; 125W1. Zone pietonale: trotuare, piste pentru cicliști, benzi de urgență și alte benzi separate sau de-a lungul carosabilului, drumurile urbane, drumuri pietonale, parcări, terenuri alăturate clădirilor Clasa de iluminat; Iluminarea medie E ave [lx]; Iluminarea minima E min[lx]; Lampa HPM Pinst. S1; 15; 5; 400W1. S2; 10; 3; 250W1. S3; 7,5; 1,5; 160W1. S4; 5; 1; 160W1. S5; 3; 0,6; 125W1. S6; 2; 0,6; 125W1.

# 1-     [modificat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

Cheltuielile de exploatare şi consum a energiei electrice sunt prezentate la numărul de corpuri de iluminat necesare pentru modernizarea si extinderea SIP la 100% conform scenariului comparativ.

| № | Tip obiect | Denumirea | Clasa de IL | TIP corp de iluminat | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | strada |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

În tabelul de mai jos este prezentat calculul consumului de energie electrică pentru scenariul comparativ

| Tip iluminator | u.m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Puterea instalată a unui corp de iluminat | W |  |  |
| Cantitatea | buc. |  |  |
| Puterea instalată totală pe sistem | kW |  |  |
| Perioada medie de viață a unei lămpi | ore |  |  |
| Perioada anuală de funcționare a SIP | ore/an |  |  |
| Durată medie de viață a unei lămpi | ani |  |  |
| Consumul anual de energie electrică | kWh |  |  |
| Tariful actual pentru energia electrică | lei/kWh |  |  |
| Costul energiei electrice consumate anual | Lei/an |  |  |
| Factorul de emisie de CO2 pentru energia electrică din rețelele de 0,4kV | tCO2/MWh |  |  |
| Emisii CO2 | tCO2/an |  |  |
| Costul total anual pentru SIP | Lei/an |  |  |

Concluzii ……………………………………

- 7.2 Scenariul de bază

În tabelul de mai jos este prezentat calculul consumului de energie electrică pentru scenariul de baza, cu utilizarea lămpilor de tip 1, scenariul de baza

| Tip iluminator | u.m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puterea instalată a unui corp de iluminat | W |  |  |  |
| Cantitatea | buc. |  |  |  |
| Perioada medie de viață a sursei de lumina | ore |  |  |  |
| Perioada anuală de funcționare a SIP | ore/an |  |  |  |
| Durata medie de viață a sursei de lumina | ani |  |  |  |
| Puterea instalată totală pe sistem | kW |  |  |  |
| Consumul anual de energie electrică | kWh/an |  |  |  |
| Tariful actual de energie electrică | lei/kWh |  |  |  |
| Costul energiei electrice consumate anual | lei/an |  |  |  |
| Factorul de emisie de CO2 pentru energia electrică din rețelele de 0,4kV | tCO2/MWh |  |  |  |
| Emisii CO2 | tCO2/an |  |  |  |
| Costul total anual pentru SIP | lei/an |  |  |  |

Concluzii ……………………………………

În tabelul de mai jos este prezentată analiza comparativă a scenariului comparativ şi a scenariului de bază.

| Tip iluminator | u.m. | Scenariul comparativ | Scenariul de bază |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea | buc. |  |  |
| Perioada anuală de funcționarea SIP | ore/an |  |  |
| Durată minimă de viață | ani |  |  |
| Puterea instalată totală pe sistem | kW |  |  |
| Consumul anual de energie electrică | kWh/an |  |  |
| Costul energiei electrice consumate anual | lei/an |  |  |
| Emisii CO2 | tCO2/an |  |  |
| Costul total anual pentru SIP | lei/an |  |  |
| Economie - energie electrică | kWh/an |  |  |
| Reducere CO2 | tCO2/an |  |  |
| Mijloace financiare economisite | lei/an |  |  |

- 7.3 Concluzii

- Costul total al corpurilor de iluminat pentru scenariul comparativ:

Informații: Costul indicativ al corpurilor de iluminat cu lămpi cu descărcări în vapori de mercur1: HPM-400W1 - 1700 lei HPM-250W1 - 1400 lei HPM-160W1 - 1200 lei HPM-125W1 - 1100 lei

# 1-    [modificat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

- Costul total al corpurilor de iluminat pentru scenariul se bază: Costul total al corpurilor de iluminat din Formular nr.5 (WinSmeta 2000).

- În rezultatul implementării măsurilor de EE propuse în comparație cu scenariul de bază cu scenariul comparativ se obțin:

| Economie energie electrică | - |
| --- | --- |
| Reducere CO2 | - |
| Mijloace financiare economisite | - |
| Majorarea investiției | - |
| Perioada de recuperare a investiției | - |

## Rezumat al măsurilor propuse și costurilor estimative

| Codul măsurii | Scurtă descriere | Cost Total [Lei] | Comentarii (după caz) |
| --- | --- | --- | --- |
| Principalele măsuri de EE aferente SIP |  |  |  |
| Principalele măsuri de EE aferente sistemului de control și comandă pentru SIP |  |  |  |
| ....... |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| - Principalele măsuri de EE (totalul celor menționate mai sus) |  |  |  |
| - Măsuri de management energetic |  |  |  |
| - Asistența tehnică |  |  |  |
| COST PROIECT – TOTAL (inclusiv TVA) |  |  |  |