## W1
Utilizatorul îndeplinește celulele cu această culoare.
Puteți folosi acest soft pentru a calcula valoarea U a elementelor de construcție existente (pereți, acoperișuri, podele). După calculul valorii U a unui element existent, puteți utiliza următoarea pagină a acestui soft pentru a efectua un calcul rapid a valorii U după implementarea măsurii de EE. Puteți să produceți copii al acestui soft ca să calculați valoarea U pentru toate elementele: [click dreapta pe tab-ul din partea de jos a paginii / Mutare sau Copiere / apăsați "Copy" / selectați poziția de a plasa copia] ori puteți să mișcați manual și să dați alt nume copiei. Notă: ALTERNATIV, puteți calcula valoare U înainte și după implementarea măsurilor de EE în diferite copii al acestui soft, fără a folosi softul următor.
Calculul valorii U
| Codul elementului clădirii existente: | P1 | Descriere: | Perete din cărămidă cu schelet din beton
| Codul măsurii de EE (în cazul în care această fișă este utilizată pentru calcularea unei măsuri de EE): |  | Descriere:
| Straturi | Grosimea stratului |  | Conductibilitatea termică | Rezistența termică
| Element de construcție | A | B |  | A | B |  |  |  |  | Conversia unității
| Simbol | (δ) | (δ) | (λ) | (Ri=δ/λ) | (Ri=δ/λ) | Softul permite a efectua calculul pînă la două elemente de construcție (A și B) combinate într-o clădire. De ex. Perete 1 (P1) poate să fie un perete din cărămidă (A) care acoperă o suprafață totală de 65%, combinat cu schelet din beton armat (coloană, grindă etc.) (B) care acoperă restul de 35%. |  |  |  | Din | În
| Unitatea de măsură | m | m | W/mK | m2K/W | m2K/W |  |  |  |  | kcal/mhoC | W/mK
1 | Tencuială | 0.03 | 0.03 | 0.76 | 0.039474 | 0.039474 |  |  |  |  | 1 | 1.163
2 | Perete din cărămidă | 0.3 |  | 0.56 | 0.53571 | 0
3 | Beton armat |  | 0.3 | 1.69 | 0 | 0.17751 | Rezistența termică a stratului de aer neventilat (închis), R [m2K/W] - EN ISO 6946
4 | Tencuială | 0.02 | 0.02 | 0.76 | 0.026316 | 0.026316 | Grosimea stratului de aer (mm) | Direcția fluxului de căldură
5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | În sus | Pe orizontală | În jos
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0.11 | 0.11 | 0.11
8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0.13 | 0.13 | 0.13
9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0.15 | 0.15 | 0.15
10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
| TOTAL | 0.35 | 0.35 |  | 0.6015 | 0.2433 | 25 | 0.16 | 0.18 | 0.19
| Rezistența termică a stratului de aer (între straturile sus menționate) |  |  | m2K/W |  |  | 50 | 0.16 | 0.18 | 0.21
| Rezistența termică a suprafeței din interior | Rint |  | m2K/W | 0.12 | 0.12 | 100 | 0.16 | 0.18 | 0.22
| Rezistența termică a suprafeței din exterior | Rext |  | m2K/W | 0.04 | 0.04 | 300 | 0.16 | 0.18 | 0.23
| Coeficientul de transfer termic calculat | valoarea U |  | W/m2K | 1.3132 | 2.4795
| Adaos la punți termice etc. (numai în cazul "înaintea măsurilor") |  |  | W/m2K |  |  | Rezistența termică a suprafeței din Interior / Exterior [m²K/W] - EN ISO 6946
| Valoarea U calculată, inclusiv punți termice |  |  | W/m2K | 1.3132 | 2.4795 | Rezistența termică a suprafeței (ISO 6946) în m2K/W |  |  | Rint | Rext
| Procentul ariilor pentru fiecare element de construcție (A și B) |  |  | % | 65 | 35 | Element vertical (de ex. perete) în contact cu mediu exterior |  |  | 0.115 | 0.04
| Valoarea U medie calculată (inclusiv punți termice) |  |  | W/m2K | 1.7214 |  | Perete în contact cu spațiu neîncălzit |  |  | 0.115 | 0.115
[7 empty] | Perete (vertical) în contact cu sol |  |  | 2.1 | 0
[7 empty] | Acoperiș în contact cu mediu exterior |  |  | 0.115 | 0.04
[7 empty] | Tavan asupra spațiului neîncălzit |  |  | 0.115 | 0.083
Remarci de către auditor: | [6 empty] | Podea asupra spațiului deschis |  |  | 0.115 | 0.04
[7 empty] | Podea asupra spațiului neîncălzit |  |  | 0.115 | 0.166
[7 empty] | Podea în contact cu sol |  |  | 2.1 | 0
Posibile majorări a valorii U -pentru a lua în considerare punți termice.
pentru partea opacă a construcției (excluzînd ferestre, podele în contact cu sol și panouri de carcasă) (ISO 13790 Anexa G)
[7 empty] | Transfer termic calculat |  |  | Majorare
[7 empty] | Transfer termic calculat>= 0,8 W/m2K |  |  | 0
[5 empty] | Elaborat de EXERGIA S.A. |  | 0,8>Transfer termic calculat>= 0,4 W/m2K |  |  | 0.05
[7 empty] | Transfer termic calculat <0,4 W/m2K |  |  | 0.1
Notă: Punțile termice nu se adaugă a doua oară în calcule "după" izolarea termică exterioară.
Alte corecții pentru a evalua situația actuală:
Corecția valorii U calculate poate să fie efectuată în cazul dacă termovizorul a depistat probleme serioase.
EXERGIA S.A.
Asistență Tehnică pentru implementarea Programului de Susținere a Politicilor Sectoriale ”Asistență pentru reforma sectorului energetic” (AT-PSPS Energie)
Proiect implementat de

## W1+EE1Walls
Utilizatorul îndeplinește celulele cu această culoare.
Puteți folosi acest soft pentru a calcula valoarea U a elementelor de construcție (pereți, acoperișuri, podele) după implementarea măsurilor de EE. Acest soft lucrează în combinație cu softul precedent care calculează valorile U a elementului existent (înaintea măsurii de EE). Puteți să produceți copii al acestui soft ca să calculați valoarea U pentru toate elementele: [click dreapta pe tab-ul din partea de jos a paginii / Mutare sau Copiere / apăsați "Copy" / selectați poziția de a plasa copia] ori puteți să mișcați manual și să dați alt nume copiei.
Calculul valorii U - Aplicarea măsurii de EE la element existent
| Codul elementului clădirii existente: | P1 | Descriere: | Perete din cărămidă cu schelet din beton
| Codul măsurii de EE: | EE1/Pereți | Descriere: | Se aplică 10cm de EPS și XPS
[5 empty] | Valoarea U (W/m2K) | R (m2K/W) |  | Conversia unității
Valoarea U calculată a elementului existent (din soft precedent): |  |  |  |  | 1.721 | 0.58106 | Utilizatorul poate stabili legătura în formulă cu valoare U a elementului existent înaintea măsurilor de EE. | Din | În
[8 empty] | kcal/mhoC | W/mK
| Straturi ADĂUGĂTOARE *(Vezi Nota) | Grosimea stratului ADĂUGĂTOR |  | Conductibilitatea termică | Rezistența termică |  | Softul permite de a efectua calculul pînă la două elemente de construcție (EE/A și EE/B) pentru măsuri de EE. De ex. Măsura de EE 1 pentru pereți (EE1/Pereți) este de 80% de la suprafața totală a Peretelui 1 (P1) este acoperit cu 10 cm de EPS (EE/A), dar restul 20% este acoperit cu 10 cm de XPS în locuri cu umiditatea relativă înaltă (EE/B). Acest soft poate combina două tipuri de izolare termică la două elemente într-o măsură de EE (EE1/Pereți). | 1 | 1.163
| Element de construcție | EE/A | EE/B |  | A | B
| Simbol | (δ) | (δ) | (λ) | (Ri=δ/λ) | (Ri=δ/λ)
| Unitatea de măsură | m | m | W/mK | m2K/W | m2K/W
1 | se adaugă EPS | 0.1 |  | 0.037 | 2.7027 | 0
2 | se adaugă XPS |  | 0.1 | 0.035 | 0 | 2.8571
3 | Tencuieli si adezivi | 0.015 | 0.015 | 0.76 | 0.019737 | 0.019737 | Aici puteți să întroduceți date despre straturile adăugătoare (vezi nota). Rezistența termică din interior și exterior au fost luate în considerație în calculul a elementului existent și nu se calculează încă o dată aici. Notă: În cazul în care se scoate stratul vechi, se aplică grosimea negativă.
4 |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL | 0.115 | 0.115 |  | 2.7224 | 2.8769
| Rezistența termică a stratului de aer ADĂUGĂTOR(între straturile sus menționate) |  |  | m2K/W
| Valoarea U calculată |  |  | W/m2K | 0.30271 | 0.28919
| Procentul ariilor pentru fiecare element cu aplicare a măsurilor (EE/A și EE/B) |  |  | % | 80 | 20
| Valoarea medie U calculată (după măsuri de EE) |  |  | W/m2K | 0.30001
* Notă: "Grosimea negativă" poate fi aplicată în cazul dacă scoatem strat vechi
Remarci de către auditor:
Elaborat de EXERGIA S.A.
EXERGIA S.A.
Asistență Tehnică pentru implementarea Programului de Susținere a Politicilor Sectoriale ”Asistență pentru reforma sectorului energetic” (AT-PSPS Energie)
Proiect implementat de