[image: image1.png]Fondul pentru
Efi laenﬁ
Energetica



[image: image2.png]fels



                             FONDUL PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ


ANEXA 5
FORMULAR

Descrierea inițială a proiectului 

(parte componentă a Anexei nr.1 la Regulamentul Fondului)

Versiunea 1.1: decembrie 2013

Observații generale
Prezentul Formular trebuie să fie completat de către Solicitanți și depus împreună cu Propunerea inițială de proiect. Acesta va ajuta Solicitanții să pregătească "Descrierea inițială a proiectului", care va înlocui Raportul de audit energetic și va fi anexată la Propunerea inițială de proiect. De remarcat că în special pentru prezentul Apel, Consiliul de Administrare al Fondului a decis că Raportul de audit energetic sau Studiul de fezabilitate, pot să nu fie prezentate cu Propunerea inițială de proiect, ci ulterior, odată cu Descrierea detaliată de proiect:.

Acest model a fost elaborat în așa mod încît:

· să fie suficient de complet, ca Fondul să obțină suficiente informații pentru a efectua o evaluare obiectivă și să ofere feed-back cu recomandări către Solicitant;

· să fie cât mai simplu posibil și să nu necesite calcule speciale inginerești, pentru a facilita completarea acestuia de către Solicitant.

Acest formular pare complicat, deoarece cuprinde toate cazurile posibile din proiecte, inclusiv cele mai complexe. În practică, propunerile de proiect nu includ toate combinațiile posibile de măsuri. Prin urmare, majoritatea secțiunilor și tabelelor a acestui formular nu vor fi utilizate de către Solicitanții și completarea lor va fi destul de simplă. .

O analiză atentă a acestui document, precum și a celorlalte Anexe relevante ale prezentului Apel, va permite Solicitantului să pregătească și să prezinte o "Descriere inițială de proiect" de bună calitate.

Este recunoscut faptul că la etapa propunerii iniţiale de proiectului Solicitanții pot să nu dispună de rapoarte detaliate pentru a prezenta date exacte privind cantitățile/suprafeţele, economiile de energie şi financiare, costul investiției etc. 

Cu toate acestea, se presupune că Solicitanții vor depune efort maxim pentru a oferi informaţii cît e posibil de exacte cu privire la situația existentă și măsurile planificate de Eficiență Energetică (EE) și valorificarea Surselor de Energie Regenerabilă (SER).

Pentru calculul estimativ al costului proiectului la etapa iniţială a proiectului, Solicitanții pot utiliza costurile unitare medii, care sunt prezentate în Anexa 9 la prezentul Apel "STUDIU – Costul estimativ pe o unitate a măsurilor de EE la anvelopa clădirii, condiții tehnice minime și tehnologia de implementare". Dar aceasta nu este obligatoriu. în cazul în care costurile unitare ale măsurilor de EE deviază semnificativ de la costurile medii prezentate în Anexa 9 la prezentul Apel, Solicitanții pot prezenta propriile estimări de cost, însoțite de explicații justificate corespunzător.
Acest formular conține instrucțiuni detaliate de completare, [cu caractere italice].
CERINȚE GENERALE

În secțiunile care descriu măsurile de EE/SER nu se permite să se facă trimiteri la anumite produse, echipamente sau materiale, folosind numele lor de brand comercial (marcă comercială) sau numele furnizorului. Aceasta contravine regulilor privind achizițiile publice. Măsurile vor fi descrise strict prin prisma tehnologiei și tipului/descrierii tehnice/specificațiilor a materialelor și echipamentelor. 

OBSERVAȚII IMPORTANTE:

Solicitantul va completa celulele din tabel, marcate în culoare gri (acolo unde este cazul pentru Propunerea de proiect) și poate adăuga comentariilor suplimentare la sfârșitul fiecărui tabel.
Solicitantul poate adăuga rânduri în tabelele existente sau să insereze tabele deja completate, dacă este necesar.
Acest Formular utilizează Coduri și Simboluri pentru menționarea elementelor (obiecte, pereți etc.). Aceleași Cod trebuie utilizat în întregul Formular atunci când se face referire la un anumit element. 
1.  Descrierea obiectelor
[Propunerea de proiect poate să se refere la o clădire, la o secție/anexă a acesteia cu autonomie funcțională, și la mai multe clădiri (complex de clădiri).
Dacă clădirile se află în locații diferite se recomandă de prezentat o Propuneri de proiect pentru fiecare cădire aparte.  

Orice clădiri în aceeași locație în care nu vor fi aplicate măsuri de EE trebuie să fie ignorate și să nu fie descrise aici.
Dacă există mai multe clădiri în aceiași Propunere de proiect, fiecare din acestea trebuie prezentate aparte ca “obiect separat”. Dacă diferite secții ale clădirii au și diferite ore de funcționare, fiecare astfel de secțiune trebuie să fie prezentată ca un Obiect diferit.
Simplificări 
1) O clădire sau mai multe clădiri din aceeași locație pot fi considerate un "complex de clădiri" (un Obiect), pentru care în Tabelul 1.xx. vor fi prezentate dimensiunile agregate, în cazul în care clădirile au aceleași ore de funcționare ale sistemului de încălzire. (Evident, Solicitantul poate prezenta fiecare clădire ca un Obiect diferit, adăugând Tabelele1.xx.)
2) În cazul coridoarelor și altor spații închise care, în conformitate cu Regulamentul, ar trebui să fie încălzite la temperaturi mai mici decât alte spații, dar acestea sunt încălzite la aceleași ore ca și restul clădirii, acestea pot fi prezentate cu restul clădirii ca un singur Obiect.
3) Spațiile de dimensiuni mici, de pînă la 10% din suprafața totală (de exemplu toalete) care nu sunt încălzite, pot fi considerate ca făcând parte din spațiul încălzit și nu vor fi prezentate separat.
4) În cazul în care unele secțiuni ale clădirii au ore de funcționare mai reduse ca restul clădirii, dar nu există posibilitate tehnică de deconectat sistemul de încălzire, acestea pot fi considerate ca făcînd parte din același Obiect și nu vor fi prezentate separat.
OBSERVAȚII IMPORTANTE 
Fiecare Obiect este caracterizat de un cod O1, O2, O3 ... Același cod trebuie folosit în întregul Formular atunci când se va face referire la acest Obiect.
Puteți adăuga sau elimina rînduri ale tabelei sau tabele întregi după necesitate.]
În această Propunere inițială de proiect se propune implementarea măsurilor de EE/SER în următoarele clădiri/ secțiuni (Obiecte):   

	Codul Obiectului
	Denumirea Obiectului
	Locația / Destinația principală

	O1
	
	Locația

	
	
	Destinația principală

	O2
	
	Locația

	
	
	Destinația principală

	O3
	
	Locația

	
	
	Destinația principală


Secțiunile tabelelor ce urmează prezintă caracteristicile principale ale Obiectelor.
1.1.1.  Obiect 1 (clădire sau secția/zona clădirii)

Descriere generală

[Vă rugăm să furnizați cel puțin următoarele informații:

· Descrierea pe scurt a Obiectului (inclusiv anul construcției, renovări recente etc.), 

· Starea generală a Obiectului și problemele de Eficiență Energetică existente, ce urmează a fi abordate,

· Schița tehnică/planul obiectului sau cel puțin o fotografie din programul “Google earth” (alte schițe indicative mai detaliate pot fi incluse în anexe dar aceasta nu este obligatoriu) 

· Fotografie de ansamblu a fațadelor].

.........

Tabel 1.1a Caracteristici generale ale Obiectului 1 
	Suprafața totală brută a podelelor (m²) (din dimensiunile externe)
	
	Suprafața totală netă încălzită / condiționată a podelelor  (m²) (din dimensiunile interioare)
	

	Volumul total brut (m³) (din dimensiunile externe)
	
	Volumul total net încălzit /  condiționat (m³) din dimensiunile interioare)
	

	Orele de funcționare pe zi de muncă
	
	Zile de lucru pe săptămână
	


Observații adiționale ale Solicitantului privind Obiectul 1 (dacă este necesar)

..............................................

1.1.2. Obiect 2 (clădire sau secția/zona clădirii)

 [Copiați aici tabelul din secțiunea de mai sus dacă doriți să descrieți mai multe obiecte]
2. Anvelopa clădirii

2.1. Descrierea tipurilor existente de componente ale clădirilor (pereți, ferestre, acoperișuri, podele) pentru toate Obiectele (înainte de investiție )

[Următoarele formulare descriu tipurile existente de pereți, ferestre etc., care înconjoară spațiile încălzite ale tuturor obiectelor.
Pereții, ușile etc. care separă încăperile încălzite ale obiectului de alte spații încălzite (de exemplu, ale altui obiect), vor fi ignorate și nu vor fi prezentate aici.
Vă rugăm să vă asigurați ca descrierea pereților, ferestrelor etc. oferă toate informațiile care caracterizează tipul construcției (materiale, grosime etc.)
OBSERVAȚII IMPORTANTE: 
Fiecare tip de perete, fereastră, acoperiș etc. se caracterizează printr-un cod, de exemplu P1, P2, P3...sau FU1, FU2, ... etc.  Același cod trebuie folosit în Formular atunci când se va face referire la același tip de componentă a construcției.
Puteți adăuga sau elimina rînduri ale tabelei sau tabele întregi după necesitate.]
Următoarele simboluri sunt utilizate în Formular pentru a descrie spațiul exterior ajustat al unui perete, acoperiș sau podea:
Instrucțiuni Tabel A1: Simboluri care vor fi utilizate pentru a caracteriza spațiul ajustat
	Spațiul ajustat la elementul clădirii 
	Simbol

	Perete, acoperiș, podea, fereastră, ușă care separă spațiul încălzit de mediul din exterior 
	Anv

	Perete, podea în contact  cu solul 
	Sol

	Perete, acoperiș, podea, fereastră, ușă în contact cu spațiul Neîncălzit închis
	Neîncălzit-închis

	Perete, acoperiș, podea, fereastră, ușă în contact cu spațiul Neîncălzit semi-închis (cu ventilare mecanică)  
	Neîncălzit- semi-închis


2.1.1.  Tipurile de pereți care înconjoară spațiile încălzite (situația existentă înainte de investiție)

Descriere generală

[Vă rugăm să furnizați cel puțin următoarele informații:

· Starea generală a pereților și problemele de Eficiență Energetică existente, ce urmează a fi abordate,

· Fotografii caracteristice care arată pe cât e posibil de clar fiecare tip de perete P1, P2 etc. și problemele majore, cu indicarea Codului Numeric al tipului de perete cu comentarii după necesitate] 
[Notă: În cazul în care o parte a unui perete este în contact cu solul și o altă parte este în contact cu mediul exterior, vă rugăm să le prezentați separat ca două tipuri de pereți diferiți, chiar dacă acestea sunt de același tip de construcție (de exemplu P1 pentru o parte din perete, care este în contact cu solul a unui subsol încălzit și P2 pentru o parte din același tip de perete, care este în contact cu mediul.]
În acest capitol sunt prezentate toate tipurile de pereți existenți. 

.........................

Tabelul 2 de mai jos prezintă date despre pereții care înconjoară doar spații încălzite. Fiecare tip de construcție este caracterizat de un cod P1, P2 etc.

Pereții care separă încăperile încălzite cu caracteristici diferite (niveluri de temperatură, program de funcționare etc.) nu sunt luate în considerare și nu sunt prezentate aici.

Tabel 2. Tipurile de pereți existenți (la toate Obiectele)
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul  peretelui 
	Separă de (utilizați  simbolul din Tabelul  A1)
	Descriere (a se vedea Nota 1)
	Obiectul de referință ( a se vedea Nota 2)
	Comentarii privind starea generală (degradare, crăpături, umiditate, probleme structurale etc.)

	P1
	
	
	
	

	P2
	
	
	
	

	P3
	
	
	
	


Notă:
1. Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a peretelui, de exemplu, perete din cărămidă, de 35cm grosime, tencuit pe ambele părți - fără izolație termică.

2. Vă rugăm să indicați la care Obiect există fiecare tip de perete (folosind Codurile Obiectelor  de ex. O1, O2 etc.) 

Observații adiționale ale Solicitantului (dacă este necesar)

..............................................

2.1.2.   Tipurile de ferestre și uși care înconjoară spațiile încălzite (situația  existentă înainte de investiție)

Descrierea generală

[Vă rugăm să prezentați aici cel puțin următoarele informații:

· Starea generală a ferestrelor/ușilor și problemele majore de eficiență energetică ce urmează să fie abordate

· Fotografii caracteristice care arată pe cât e posibil de clar fiecare tip de ferestre/uși FU1, FU2 etc. și problemele majore, cu indicarea Codului tipului de ferestre/uși cu comentarii după necesitate]

În acest capitol sunt prezentate tipurile existente de ferestre/uși.

............................................................................

Următoarele simboluri sunt utilizate în Formular pentru a descrie tipul de construcție a ferestrelor/ușilor:
Tabel A2 Instrucțiuni: Simbolurile care vor fi utilizate pentru a caracteriza tipurile de ferestre și uși

	Simbolurile ferestrei/ ușii
	Simbol

	Materialul din care este fabricată rama 
	L – lemn; P - plastic; Al – profil modern de aluminiu;  M – metal (profil vechi de aluminiu, fier)

	Numărul de rame 
	D – fereastră/ ușă dublă; C – fereastră/ ușă comună 

	Tipul /dimensiunile geamului 
	2S - sticlă dublă pe ramă / ([mm de sticlă]-[mm aer]-[mm de sticlă]) , 1S – sticlă într-un singur rând pe ramă / ([mm])

	Acoperire cu emisivitate redusă 
	Low-e


Utilizați simbolurile de mai sus pentru a descrie fiecare tip existent de ferestre/uși în Tabelul 3.

Tabel 3. Tipurile de ferestre / uși existente (la toate Obiectele)

(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul ferestrei / ușii
	Separă de (utilizați  simbolul din Tabelul  A1)
	Descriere (a se vedea Nota 1 și Tabelul  A2)
	Obiectul de referință (a se vedea Nota 2)
	Comentarii privind starea generală (geamuri stricate (%), condiții de infiltrare a aerului, numărul de camere în ferestrele PVC, punți termice în profilurile moderne de aluminiu [..mm] etc.)

	FU1
	
	
	
	

	FU2
	
	
	
	

	FU3
	
	
	
	


Notă: 

1. Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată, în conformitate cu simbolurile din tabelul A.2. De exemplu,o fereastră dublă din lemn, cu un singur geam în rama exterioară și geam dublu[4-12-4] în rama interioară este caracterizat după cum urmează: F/D/1S[4]-2S [4-12-4] sau utilizați descriere analitică,de exemplu (fereastră dublă de lemn/1geam[4mm] extern -2 geamuri[4-12-4] interior). 

2. Vă rugăm să indicați cărui obiect aparține fiecare tip de ferestre/uși (utilizînd codurile Obiectelor, de exemplu, O1, O2, etc.

Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................

2.1.3. Tipurile de acoperiș / tavan (situația existentă înainte de investiție)

[În cazul în care nu se planifică nicio măsură de eficiență energetică pentru acoperiș/tavan, această secțiune poate fi omisă]

Descrierea generală

[Vă rugăm să prezentați aici cel puțin următoarele informații:

· Starea generală a acoperișului/tavanului și problemele majore de eficiență energetică ce urmează să fie abordate

· Fotografii caracteristice care arată pe cât e posibil de clar fiecare tip de acoperiș/tavan R1, R2 etc. și problemele majore, cu indicarea Codului tipului de acoperiș/tavan cu comentarii după necesitate]

În acest capitol sunt prezentate tipurile existente de acoperișuri și tavane. Acestea sunt acoperișuri sau tavane care acoperă spații încălzite. 

......................................................................

Instrucțiunile din Tabelul A3 prezintă simbolurile pentru acoperișuri.

Tabel A.3 Instrucțiuni privind simbolurile pentru tipurile de acoperiș 

	Tipurile de acoperiș
	Acoperiș plat 

Acoperiș cu pantă (piramidal)

Tavanul ultimului etaj sub mansardă neîncălzită

Podeaua mansardei neîncălzite


Tabelul 4 de mai jos prezintă date privind acoperișuri. Fiecare tip de construcție este caracterizat de un cod A1, A2 etc.

Tabel 4. Tipurile de acoperișuri existente 

(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul acoperi-șului 
	Tipul acoperișului( a se vedea Tabelul  A3)
	Separă de (utilizați simbolul din Tabelul  A1)
	Descriere (a se vedea Nota 1)
	Obiectul de referință (a se vedea Nota 2)
	Comentarii privind starea generală (degradare, crăpături, probleme cu hidroizolarea, etc.)

	A1
	
	
	
	
	

	A2
	
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	
	


Notă: 

1. Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a tipului de acoperiș, de exemplu placă de beton de 20cm grosime tencuită din interior, izolare termică cu polistiren expandat (EPS) 10cm cu hidroizolare.
2. Vă rugăm să indicați cărui obiect aparține fiecare tip de acoperiș/tavan (utilizînd codurile Obiectelor, de exemplu, O1, O2 etc.).
Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................

2.1.4. Tipurile de podele (situația existentă înainte de investiție)

[În cazul în care nu se planifică nicio măsură de eficiență energetică pentru podele, această secțiune poate fi omisă]

Descrierea generală

[Vă rugăm să prezentați aici cel puțin următoarele informații:

· Starea generală a podelelor și problemele majore de eficiență energetică ce urmează să fie abordate

· Fotografii caracteristice care arată pe cât e posibil de clar fiecare tip de podele Po1, Po2 etc. și problemele majore, cu indicarea Codului tipului de podele cu comentarii după necesitate]

În acest capitol sunt prezentate tipurile existente de podele. Acestea sunt podelele care separă spațiile încălzite de la solul, spațiile neîncălzite sau mediul. 

..........................................................

Tabelul 5 de mai jos prezintă date privind podelele existente. Fiecare tip de construcție este caracterizat de un cod Po1, Po2 etc.

[Notă: În cazul în care o parte din suprafața podelei este în contact cu solul și o altă parte este în contact cu mediul sau un spațiu neîncălzit, vă rugăm să le prezentați separat, ca două tipuri de podele diferite, chiar dacă acestea sunt de același tip de construcție (de exemplu Po1 pentru o parte a suprafeței podelei care se află în contact cu solul și Po2 pentru o parte a suprafeței din același tip de podele care este în contact cu mediul sau un spațiu neîncălzit).]
Tabel 5. Tipurile de podele existente 

(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Tipul de podea
	Separă de (utilizați simbolul din Tabelul  A1)
	Descriere (a se vedea Nota 1)
	Obiectul de referință (a se vedea Nota 2)
	Comentarii privind starea generală (degradare, crăpături, umezeală, etc.)

	Po1
	
	
	
	

	Po2
	
	
	
	

	Po3
	
	
	
	


Notă: 

1. Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a tipului de podele, de exemplu: podea de beton de 20 cm cu gresie – fără izolare termică.
2. Vă rugăm să indicați cărui obiect aparține fiecare tip de podea (utilizînd codurile Obiectelor, de exemplu, O1, O2 etc.).
Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................
2.2. Descrierea măsurilor de EE pentru toate Obiectele (după investiție)

[Vă rugăm să definiți  măsurile de EE, referitoare la toate obiectele, în concordanță cu următoarele documente: 

· Anexa 1: Măsuri de EE/SER eligibile și neeligibile
· Anexa 4: Ghid practic pentru Solicitant privind cerințele tehnice minime pentru măsurile de EE în clădiri
Pentru fiecare măsură de EE, vă rugăm să oferiți prețul final unitar net pe m2 , care include toate costurile complete de construcție (lucrări de pregătire, materiale, lucrări auxiliare, manopera și TVA). 
În cazul în care prețurile unitare indicate în Descrierea proiectului se deosebesc de prețurile indicate în Anexa 9 cu mai mult de 20%, vă rugăm să explicați această discrepanță.

Vă rugăm să respectați cerințele de implementare a fiecărei măsuri de EE selectate la toate fațadele și alte spații ale obiectului (a se vedea Anexa 1). În cazul în care aceasta nu este fezabil din punct de vedere tehnic sau este foarte costisitor, vă rugăm să oferiți o explicație corespunzătoare. În caz contrar Fondul poate respinge propunerea de proiect ca neconformă.]  

2.2.1.  Măsuri de EE pentru pereți

Tabelul 6 de mai jos prezintă date privind măsurile planificate de EE pentru podele (la toate Obiectele).

Tabel 6. Descrierea măsurilor de EE pentru pereți

(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii de EE (a se vedea Nota 1)
	Cost Unitar [Lei/m2] cu TVA 
	Obiectul de referință (a se vedea Nota 2)

	EE1/Perete
	
	
	

	EE2/ Perete
	
	
	

	EE3/ Perete
	
	
	


Notă:

1. Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE la pereți, de exemplu adăugare  de  polistiren extrudat XPS 10cm, λ= 0,035 W/mK (a se vedea Anexa 4 pentru cerințele tehnice minime).

2. Vă rugăm să indicați cărui obiect aparține fiecare tip de perete (utilizînd codurile Obiectelor, de  
exemplu, O1, O2 etc.).

Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................

2.2.2. Măsuri de EE pentru ferestre / uși 

Tabelul 7 prezintă date privind măsurile planificate de EE pentru ferestre/uși (la toate Obiectele).

Tabel 7. Descrierea măsurilor de EE pentru ferestre /uși 

(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii de EE (a se vedea Nota 1)
	Cost Unitar [Lei/m2] cu TVA 
	Obiectul de referință (a se vedea Nota 2)

	EE1/FU
	
	
	

	EE2/FU
	
	
	

	EE3/FU
	
	
	


Notă:

1.  Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE pentru ferestre / uși, în conformitate cu simbolurile din Tabelul A.2 sau utilizați descriere analitică. Exemplu: Fereastră nouă din PVC cu geam dublu 4-16-4 low-e sau “P/C/2S (4-16-2)/low-e”( a se vedea Anexa 4 pentru cerințele tehnice minime ).

2. Vă rugăm să indicați cărui obiect aparține fiecare măsură de EE (utilizînd codurile Obiectelor, de  
exemplu, O1, O2 etc.).

Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................
2.2.3.   Măsuri de EE pentru acoperișuri și tavane 

Tabelul 8 prezintă date privind măsurile planificate de EE pentru acoperișuri și tavane (la toate Obiectele).

Tabel 8. Descrierea măsurilor de EE pentru acoperișuri/tavane
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii de EE (a se vedea Nota 1)
	Cost Unitar [Lei/m2] cu TVA 
	Obiectul de referință (a se vedea Nota 2)

	EE1/acoperiș
	
	
	

	EE2/ acoperiș
	
	
	

	EE3/ acoperiș
	
	
	


Notă:

1. Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE pentru acoperișuri/tavane, de   exemplu   izolarea externă cu polistiren extrudat XPS 15 cm, hidroizolarea și finisarea cu light concrete (a se vedea Anexa 4 pentru cerințele tehnice minime ).

2. Vă rugăm să indicați cărui obiect aparține fiecare măsură de EE (utilizînd codurile Obiectelor, de  

     exemplu, O1, O2 etc.). 

.

Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................
2.2.4.  Măsuri de EE pentru podele 

Tabelul 9 prezintă date privind măsurile planificate de EE pentru podele (la toate Obiectele).

Tabel 9. Descrierea măsurilor de EE la podele 

(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii de EE (a se vedea Nota 1)
	Cost Unitar [Lei/m2] cu TVA 
	Obiectul de referință (a se vedea Nota 2)

	EE1/Podea 
	
	
	

	EE2/ Podea
	
	
	

	EE3/ Podea
	
	
	


Notă:

1. Vă rugăm să prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE la podele, de exemplu izolarea termică a plafonului subsolului cu vată minerală cu grosimea de 5cm, acoperită cu plăci de ciment (a se vedea Anexa 4 pentru cerințele tehnice minime ).

2. Vă rugăm să indicați cărui obiect aparține fiecare măsură de EE (utilizînd codurile Obiectelor, de  

     exemplu, O1, O2 etc.). 

.

Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................
2.3. Definirea cantităților (suprafețelor) de aplicare a măsurilor de EE 

Acest Capitol prezintă cantitățile (suprafețe în m2) elementelor construcțiilor existente și cantitățile (suprafețe în m2) măsurilor de EE, care vor fi aplicate la fiecare element al construcției.
Cantitățile trebuie să fie prezentate pentru fiecare Obiect în parte (Obiectele sunt definite în Capitolul 1). În cazul în care există mai mult de un singur obiect, vă rugăm să copiați următoarele tabele pentru a descrie măsurile de EE la toate Obiectele.
2.3.1. Definirea dimensiunilor de bază ale Obiectului 1, înainte și după investiții 

Tabelul 10 de mai jos prezintă suprafața pereților, ferestrelor etc. înainte și după investiție pentru Obiectul 1.

Date despre Obiect “Înainte de investiții”

Coloana 1 “Codul elementelor existente (pereți, ferestre etc.)”

Utilizați Codurile  pereților, ferestrelor, acoperișurilor sau podelelor existente care sunt  definite în Tabelele 2-5 pentru a descrie același tip de construcție în Tabelul 10.a de mai jos.

Coloana 2 “Suprafața netă a elementelor (pereți, ferestre etc.)”

Vă rugăm să indicați aici suprafața totală a elementului clădirii respectiv (pereți, ferestre, etc). De exemplu, dacă P2 se referă la un "perete de cărămidă, în contact cu mediul" existent, suprafața în m2 a acestui tip de pereți în toate fațadele Obiectului 1 trebuie să fie menționată în coloana 2 din Tabelul 10.a.

Dimensiunile (suprafața în m2) sunt măsurate din partea pe care va fi aplicată măsura de EE. Dacă va fi aplicată izolarea exterioară, vor fi prezentate dimensiunile exterioare. Dacă izolația termică va fi aplicată în interior, vor fi prezentate dimensiunile interioare.
Date despre Obiect “După investiții”

Coloana 3 “Codul nou al elementului după aplicarea măsurii”

Acesta este Codul elementului clădirii după realizarea investiției. De exemplu Peretele 1 (P1) înainte de investiție este numit Perete1.x (P.1.1, P1.2, P1.3) după realizarea investiției. Pentru fiecare tip de element existent al clădirii (de exemplu P1) sunt prezentate până la trei opțiuni:
· Primele două rânduri (de exemplu P1.1, P1.2) se referă la până la două măsuri diferite de EE (dacă este necesar), care pot fi aplicate la un tip de element de construcție.
· Al treilea rând (de exemplu P1.3) se referă la o parte a elementului de construcție, care va rămâne așa cum a fost înainte de investiție, fără aplicarea oricăror măsuri de EE (dacă este cazul).
Coloanele 4 și 5 “Codul măsurilor de EE” și “Descrierea măsurii de EE”

În aceste coloane se va completa Codul măsurii de EE care va fi aplicată și descrierea succintă a acesteia. Codurile și descrierile măsurilor de EE trebuie să fie ca și cele definite în Tabelele 6 – 9.
Coloanele 6 “Suprafața netă a elementului” (după investiței)

Vă rugăm să completați în Coloana 6 – suprafața netă pe care se va aplica măsura respectivă de EE.
Tabel 10/Obiect1: Dimensiunile Obiectului 1 (înainte și după investiție)

(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

Pereți
	Înainte de investiție 
	După investiție 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Codul peretelui existent (a se vedea Tabelul 2)
	Suprafața netă a peretelui  [m2]
	Codul nou al peretelui după realizarea măsurii 
	Codul măsurii de EE (a se vedea Tabelul  6)
	Descrierea măsurii de EE (a se vedea Tabelul 6)
	Suprafața netă a peretelui [m2]

	P1
	
	P1.1
	
	
	

	
	
	P1.2
	
	
	

	
	
	P1.3 (fără măsură )
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	

	
	
	TOTAL(Trebuie să fie egal cu  dimensiunile  P1)
	

	P2
	
	P2.1
	
	
	

	
	
	P2.2
	
	
	

	
	
	P2.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	

	
	
	TOTAL (Trebuie să fie egal cu  dimensiunile P2)
	


Ferestre / uși
	Înainte de investiție 
	După investiție 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Codul ferestrei/ușii existente (a se vedea Tabelul 3)
	Suprafața netă a ferestrei/ușii [m2]
	Codul nou al ferestrei/ușii după realizarea măsurii
	Codul măsurii EE (a se vedea Tabelul 7)
	Descrierea măsurii EE (a se vedea Tabelul 7)
	Suprafața netă a ferestrei/ușii [m2]

	FU1
	
	FU1.1
	
	
	

	
	
	FU1.2
	
	
	

	
	
	FU1.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	

	
	
	TOTAL (Trebuie să fie egal cu  dimensiunile FU1)
	

	FU2
	
	FU2.1
	
	
	

	
	
	FU2.2
	
	
	

	
	
	FU2.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	

	
	
	TOTAL (Trebuie să fie egal cu  dimensiunile FU2)
	


Acoperișuri / tavane
	Înainte de investiție 
	După investiție 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Codul acoperișului (a se vedea Tabelul 4)
	Suprafața netă a acoperișului [m2]
	Codul nou al acoperișului după realizarea măsurii 
	Codul măsurii EE (a se vedea Tabelul 8)
	Descrierea măsurii EE (a se vedea Tabelul 8)
	Suprafața netă a acoperișului [m2]

	A1
	
	A1.1
	
	
	

	
	
	A1.2
	
	
	

	
	
	A1.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	

	
	
	TOTAL (Trebuie să fie egal cu  dimensiunile A1)
	

	A2
	
	A2.1
	
	
	

	
	
	A2.2
	
	
	

	
	
	A2.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	

	
	
	TOTAL (Trebuie să fie egal cu  dimensiunile A2)
	


Podea
	Înainte de investiție 
	După investiție 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Codul podelei existente (a se vedea Tabelul 5)
	Suprafața netă a podelei [m2]
	Codul nou al podelei după realizarea măsurii 
	Codul măsurii EE (a se vedea Tabelul 9)
	Descrierea măsurii EE (a se vedea Tabelul 9)
	Suprafața netă a podelei [m2]

	Po1
	
	Po1.1
	
	
	

	
	
	Po1.2
	
	
	

	
	
	Po1.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	

	
	
	TOTAL (Trebuie să fie egal cu  dimensiunile Po1)
	

	Po2
	
	Po2.1
	
	
	

	
	
	Po2.2
	
	
	

	
	
	Po2.3 (fără măsură)
	-
	FĂRĂ MĂSURI DE EE
	

	
	
	TOTAL (Trebuie să fie egal cu  dimensiunile Po2)
	


2.3.2. Definirea dimensiunilor de bază ale Obiectului 2, înainte și după investiție 

Vă rugăm să copiați Tabelul 10 (pentru toate elementele) din Capitolul anterior aici și să completați datele pentru Obiectul 2 (dacă este necesar).
...

3. Spațiile încălzite
3.1. descrierea situației existente a spațiilor încălzite)

Datele din Capitolul 3.1 trebuie să fie completate, indiferent dacă măsurile de EE / SER vor fi aplicate în sistemul de încălzire a spațiului sau nu

Tabelul 11 prezintă un rezumat al sistemelor de încălzire sau dispozitive de încălzire utilizate în prezent pentru încălzirea spațiului în toate obiectele incluse în această propunere de proiect. Astfel, în tabelul respectiv va fi necesar de indicat pentru fiecare obiect, cota estimativă a fiecărei surse de încălzire din necesarul de încălzire total.

Tabelul 11: Sursele de încălzire și cota estimativă din necesarul de încălzire pe fiecare Obiect 

	Tipul de sursă de încălzire
	Tipul combustibilului
	% din necesarul de încălzire pentru fiecare Obiect pentru fiecare sursă
	Remarci

	
	
	O1
	O2
	O3
	O4
	O5
	

	Încălzire centralizată
	ÎC
	
	
	
	
	
	

	Agent  termic – I
	
	
	
	
	
	
	

	Agent termic - II
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Electricitate
	
	
	
	
	
	

	Alte surse electrice
	Electricitate
	
	
	
	
	
	

	Altele
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	100%
	
	
	
	
	


Scurtă descriere a principalelor sisteme de încălzire a spațiului (situație existentă)

 [Descrieți pe scurt situația existentă a sistemelor principale de încălzire a spațiului] 
Tabel 12a: Scurtă descriere a sistemului de încălzire a spațiului 1 (SÎ1)

	Codul sistemului de încălzire
	SÎ1

	Obiectul încălzit de sistem
	Indicați care Obiecte sunt încălzire de acest sistem

	Tipul sistemului și carburantul utilizat
	Indicați (ex. Încălzire Centralizată, etc.)

	Scurtă descriere a sursei de încălzire / principalele probleme
	Oferiți o scurtă descriere (de exemplu, modul de conectare la sistemul de încălzire centralizată, cu schimbător de căldură sau nu, tipuri și capacități de cazane dacă se cunosc, etc). De asemenea, vă rugăm să furnizați o estimare  cu privire la starea generală în ceea ce privește eficiența energetică, întreținere sau alte probleme, etc

	Scurtă descriere a sistemului de distribuție / principalele probleme
	Oferiți o scurtă descriere a sistemului de distribuție a căldurii și menționați problemele principale, etc

	Scurtă descriere a dispozitivelor de încălzire din încăperi / principalele probleme
	Oferiți o scurtă descriere a dispozitivelor de încălzire din încăperi și menționați problemele principale, etc De asemenea, indicați dacă spațiile sunt încălzite în mod corespunzător sau dacă acestea sunt,, supraîncălzite.

	Sisteme de control centrale și locale de alimentare cu energie termică 
	Descrieți pe scurt, modul în care este controlată alimentarea cu energie termică a clădirii (pornit și oprit sau controlată prin controale modulare, dacă este cazul). Descrieți pe scurt, orice centrală existentă (manuală sau automatizată) sau sistem local (de exemplu, robinete termostatice) și dacă acestea sunt operaționale și utilizate.

	Contoare
	Descrieți, după caz, dacă există careva sisteme de contorizare căldurii ori debit ului acesteia, sau consumul de combustibil pentru sistemul de încălzire a spațiului.

	Alte remarci
	


După caz, Vă rugăm să copiați tabelul de mai sus pentru a descrie mai multe sisteme

3.2. DESCRIEREA MĂSURILOR EE / SER ALE SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE A SPAȚIILOR

[Vă rugăm să respectați următoarele cerințe

· Măsuri care prevăd deconectarea de la sistemul de încălzire centralizată nu sunt eligibile (a se vedea Anexa 1).

· Punerea în aplicare a măsurilor de EE privind anvelopa clădirii, va reduce sarcina de încălzire, iar ca urmare, sistemul de încălzire existent al clădirii va deveni supradimensionat. Pentru a evita pierderile de energie din cauza supraîncălzirii, punerea în aplicare a măsurilor de EE în anvelopa clădirii vor fi combinate în mod obligatoriu cu instalarea unui sistem adecvat  controlului de alimentare cu energie termică, în cazul în care un astfel de sistem nu există, sau nu este funcțional. Această cerință se aplică pentru clădirile care sunt alimentate de la un sistem de încălzire unic, sau în cazul în care sunt conectate la sistem de încălzire centralizat (vezi Anexa 1).
· Instalarea / înlocuirea pompelor de căldură de tip aer-aer  (aer condiționat), nu este o măsură eligibilă (Notă: măsura A14 se referă la măsurile de EE în sistemele centralizate de condiționare, care sunt utilizate pentru încălzirea spațiului și, posibil, pentru ventilare, etc la fel și sisteme de tip aer - apă sau pompe de căldură geotermale) (vezi Anexa 1).
· În cazul în care sistemul de încălzire este reconstruit iar clădirea este conectată la sistem de încălzire centralizată, se necesită instalarea unui schimbător de căldură (dacă nu există deja) pentru a separa sistemul de încălzire intern de cel centralizat (vezi Anexa 4; criteriile minime de calitate).
De asemenea, vă rugăm să respectați toate celelalte cerințe minime de calitate descrise în Anexa 4.

Tabelul 13 însumează toate măsurile de EE/SER care urmează a fi efectuate în sistemului de încălzire a spațiilor.
Tabel 13. Descrierea măsurilor EE în sistemele de încălzire a spațiului (SÎ)

 (Adăugați rânduri, dacă e nevoie)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii EE/SER (a se vedea Nota 1)
	Cost Total [Lei] cu TVA
	Sistemul de încălzire pentru  care este aplicată măsura  (a se vedea Nota 2)

	EE1/SÎ
	
	
	

	EE2/SÎ
	
	
	

	EE3/SÎ
	
	
	

	Cost Total [Lei] cu TVA
	
	


Note: 
1. Vă rugăm sa prezentați o descriere adecvată a fiecărei măsuri de EE/SER ce urmează a fi implementată în sistemul de încălzire a clădirii;  
2. Vă rugăm să indicați sistemul de încălzire pentru care va fi aplicată fiecare măsură de EE (Utilizați codurile sistemului de încălzire prezentate în tabelul 12.a, din punctul anterior). 
Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................

4. SISTEMUL DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ (acm)
[În cazul în care nu se aplică măsuri în cadrul sistemului de ACM, acest capitol nu este necesar de completat]
4.1. Descrierea sistemului existent de producere a ACM
[Vă rugăm să descrieți succint situația actuală a principalului sistem de producere a ACM]
  Tabelul 14.a: Descriere succintă a sistemului de producere a ACM 1(ACM1)
	Codul sistemului ACM 
	ACM 1

	Obiectele care sunt alimentate de către sistem
	Vă rugăm să indicați  obiectele care sunt alimentate de către sistem

	Tipul sistemului și combustibilul utilizat
	Vă rugăm să specificați (ex. Sistem centralizat de încălzire, boiler pe gaz natural, sistem ACM local pe baza dispozitivelor electrice, etc.)

	Descriere succintă a sistemului ACM
	Vă rugăm să prezentați o descriere succintă a sistemului de producere a ACM (ex. Tehnologia și capacitatea, dacă se știe, etc), de asemenea prezentați o estimare privind starea generală privind eficiența energetică, mentenanța sau alte probleme.   

	Altă informație
	


[Vă rugăm să copiați aici tabelul de mai sus dacă doriți să descrieți mai multe sisteme]
4.2. Descrierea măsurilor de EE/SER pentru sistemul de producere a ACM

În tabelul 15, completați datele cu privire la măsurile de EE/SER ce urmează a fi aplicate în sistemul de producere a ACM.

Tabelul 15: Descrierea măsurilor de EE/SER în sistemul ACM

 (Vă rugăm să adăugați rînduri dacă este necesar)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii EE/SER (a se vedea Nota 1) 
	Cost Total [Lei] cu TVA 
	Sistemul de ACM la care este aplicată (a se vedea Nota 2)

	EE1/ACM
	
	
	

	EE2/ACM
	
	
	

	EE3/ACM
	
	
	

	Cost Total [Lei]  cuTVA
	
	


Note:

1. Vă rugăm sa prezentați o descriere adecvată a fiecărei măsuri de EE/SER pentru sistemul producere a ACM.
2. Vă rugăm să indicați sistemul de producere a ACM pentru care va fi aplicată fiecare măsură de EE (Utilizați codurile sistemului ACM sunt prezentate în tabelul 12.a, în punctul anterior)
3. Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................

5. Sistemul de ventilare (SV)

[În cazul în care nu se aplică măsuri în cadrul sistemului de Ventilare, acest capitol nu este necesar de completat] 
5.1. Descrierea sistemului existent de ventilare    
 [Vă rugăm să descrieți succint sistemul de ventilare existent]

Tabelul 16a: Descriere succintă a sistemului de ventilare 1 (SV1)

	Codul sistemului de SV
	SV1 1

	Obiectele care sunt asigurate cu ventilare de către sistem
	Vă rugăm să indicați care obiecte sunt ventilate cu acest sistem  

	Tipul sistemului
	Vă rugăm să specificați tipul sistemului (ex: sistem de ventilare mecanică, etc.)

	Descriere succintă a sistemului de ventilare
	Vă rugăm să prezentați o descriere succintă a sistemului de ventilare (ex. Tehnologia și capacitatea, dacă se știe, sistemul de control etc.), de asemenea prezentați o estimare a stării generale privind eficiența energetică, mentenanța sau alte probleme.  



	Altă informație
	


[Vă rugăm să copiați aici tabelul de mai sus dacă doriți să descrieți mai multe sisteme]]

5.2. Descrierea măsurilor de EE/SER pentru sistemul de ventilare  
Notă:Spălarea/repararea conductelor de ventilare nu este o măsură de eficiență energetică și nu trebuie descrise în acest punct. Aceasta poate fi inclusă în categoria lucrări auxiliare de renovare asociate cu măsuri de EE/SER prezentate în capitolul următor

În tabelul 17, completați datele cu privire la măsurile de EE/SER ce urmează a fi aplicate în sistemul ventilare.

Tabelul 17: Descrierea măsurilor de EE/SER în sistemul ventilare 

 (Vă rugăm să adăugați rînduri dacă este necesar)
	Codul măsurii
	Descrierea măsurii EE/SER (a se vedea Nota 1) 
	Cost Total [Lei] cu TVA


	Sistemul de ventilare la care este aplicată (a se vedea Nota 2)

	EE1/SV
	
	
	

	EE2/SV
	
	
	

	EE3/SV
	
	
	

	TOTAL COST [Lei] cu TVA
	
	


Note:

1. Vă rugăm sa prezentați o descriere adecvată a fiecărei măsuri de EE/SER pentru sistemul de ventilare 
2. Vă rugăm să indicați sistemul de producere a ACM pentru care va fi aplicată fiecare măsură de EE (Utilizați codurile sistemului de ventilare care sunt prezentate în tabelul 16.a, în punctul anterior) 
3. Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................

6. Măsuri de renovare auxiliare, asociate cu măsurile de bază EE/SER

Lucrările de renovare a sistemelor de energie, care nu rezultă în economii directe de energie măsurabile nu sunt eligibile spre finanțare în cadrul prezentului Apel. Cu toate acestea, careva lucrări (minore) - de reparație și instalare - sunt eligibile, numai în cazul în care acestea, sunt necesare pentru a proteja principalele măsuri EE / SER, sau sunt absolut necesare pentru a asigura funcționalitatea noilor echipamente de EE / SER.

Vă rugăm să respectați următoarele:

· Anexa 1 / Capitolul 3, care oferă explicații suplimentare cu privire la aceste tip de măsuri

· Cerința tehnică "În cazul în care canalele de ventilație naturală sunt existente, dar nu funcționează la propriu, anumite lucrări de curățare și restaurare, trebuie să fie incluse în proiect, pentru a asigura eliminarea aerului din spații (în cazul în care ferestrele vor fi sau sunt deja înlocuite). "(Anexa 4 / partea B / Capitolul 5)
Tabel 18: Lucrări de Renovare

(Vă rugăm să adăugați rânduri dacă este necesar)
	Codul măsurii
	Justificarea necesității și descrierea lucrărilor de renovare (vezi nota 1)
	Cost Total (Lei) cu TVA
	Aplicabil pentru Obiect (vezi nota 2)

	LR1
	
	
	

	LR2
	
	
	

	LR3
	
	
	

	COST TOTAL (Lei) cu TVA
	
	


Note:

1. Vă rugăm să explicați, (succint și clar) de ce aceste măsuri sunt necesare. 

2. Vă rugăm să indicați la care obiect(e)  prezentele lucrări vor fi aplicate (folosind numerele de cod ale Obiectelor de exemplu, O1, O2, etc).

Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................

7. Măsuri de management energetic (ME)
[Pentru informație adițională privind aceste măsuri, vă rugăm să consultați Anexa 1, Capitolul 1]
Table 19:  Măsuri de management energetic

(Vă rugăm să adăugați rânduri dacă este necesar)

	Codul măsurii
	Descrierea măsurii (a se vedea Nota 1 
	Cost Total [Lei] cu TVA


	Obiectul la care este aplicată (a se vedea Nota 2)

	ME1
	
	
	

	ME2
	
	
	

	ME3
	
	
	

	          Cost Total [Lei] cu TVA
	
	


Notes:
1. Vă rugăm să descrieți succint măsura și scopul implementării acesteia

2. Vă rugăm să indicați obiectul în care va fi implementată fiecare măsură (utilizând codurile obiectelor ex O1, O2, etc.)
3. Explicații și observații suplimentare (după caz):

..............................................

8. Operațiuni de asistență tehnică

Costurile pentru asistența tehnică pot include: costul pentru auditul energetic și/sau studiul de fezabilitate, expertiza tehnică, asistența tehnică în cadrul licitațiilor pentru achiziții, costurile pentru proiectarea și supraveghere tehnică, costurile pentru obținerea licențelor necesare, alte costuri justificate pentru asistență tehnică a beneficiarului în timpul procedurilor de achiziții și implementare a lucrărilor

Tabelul 20: Asistența tehnică

	Asistența tehnică
	

	Codul
	Descrierea
	Costul total [Lei]
	Remarci/Justificări

	AT 1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Cost Total [Lei] cu TVA
	
	


9. Rezumat al măsurilor și costurilor Estimative
[Vă rugăm să analizați condițiile de eligibilitate ale costurilor proiectelor (Anexa 2, Capitolul3)]   

	Codul măsurii
	Scurtă descriere
	Cost Total [Lei]
	 Remarci

	Principale  măsuri de EE în anvelopa clădirii (calculate în conformitate cu datele din Capitolul 2 -  a se vedea Nota 1 )
	
	

	Principalele măsuri de EE/SER în sistemul de încălzire (Capitolul 3.2.)
	
	

	Principalele măsuri EE/SER în sistemul de producere a ACM (Capitolul 4.2)
	
	

	Principalele măsuri în sistemul de ventilare ( Capitolul 5.2)
	
	

	A. Principalele măsuri de EE/SER (totalul  celor menționate)
	
	

	B. Lucrări auxiliare de renovare Capitolul 6 6)
	
	

	C. Măsuri de management energetic (Capitolul 7)
	
	

	D. Asistența tehnică (Capitolul 8)
	
	

	TOTAL ( costul proiectului)
	
	


Nota 1: Costul total al principalelor măsuri de EE și SER în anvelopa clădirii este calculată în conformitate cu datele prezentate în Capitolul 2.2 și 2.3. Pentru calculul costului total al măsurii, se înmulțește costul unitar al fiecărei măsuri, care este prezentat în Capitolul 2.2, cu suprafețele măsurilor prezentate în punctul 2.3 Costul principalelor măsuri EE/SER în anvelopa clădirii sunt incluse în calculul costului total al tuturor măsurilor relevante.

24

